## 记分管理规定
建筑施工项目总监质量安全违法违规行为记分管理规定
一、建筑施工项目总监（以下简称项目总监）质量安全违法违规行为记分周期为12个月，满分为12分。自项目总监所负责的工程项目取得《建筑工程施工许可证》之日起计算。
二、依据项目总监质量安全违法违规行为的类别以及严重程度，一次记分的分值分为12分、6分、3分、1分四种。
三、项目总监有下列行为之一的，一次记12分：
（一）超越执业注册资格范围担任总监；
（二）执业注册资格过期（未延期注册）仍担任项目总监的；
（三）未履行质量安全生产管理职责造成质量安全事故；
（四）未执行法律法规、工程建设强制性标准造成质量安全事故的；
（五）事故调查中谎报、瞒报质量安全事故的,事故后未开展救援的
四、项目总监有下列行为之一的，一次记6分：
（一）违反规定跨地区在三个或三个以上的项目中担任项目总监的；
（二）未按照工程设计图纸、施工技术标准、规范和施工合同进行监理的；
（三）不审查施工单位的竣工申请的，未组织工程预验收、未参与工程验收的；
（四）未按规定组织对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行见证取样的；
（五）未对功能性检测和实体结构检测进行见证的；
（六）对见证取样工作弄虚作假的；
（七）发生安全隐患，情况严重的未要求施工单位停工，施工单位未整改，不向建设单位汇报的；
（八）未对起重机械、模板支架等使用前验收进行监理的；
（九）未核查施工机械和设施的安全许可验收手续的；
（十）使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工质量安全的工艺、设备、材料的；
（十一）未组织落实住房城乡建设主管部门和工程建设相关单位提出的质量安全隐患整改要求的；
（十二）签署虚假文件的；
（十三）未组织编制监理规划和审批实施细则的。
五、项目总监有下列行为之一的，一次记3分：
（一）合同约定的总监未能（在岗）履职的；
（二）总监代表应按照《建设工程监理规范》设置,且无总监的授权书的；
（三）未按规定对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验的；
（四）未按规定验收隐蔽工程和检验批验收记录及原始记录的；
（五）未对工程提供服务的实验室进行审查的；
（六）未定期检查影响工程质量安全的计量设备和检定报告的；
（七）对存在的质量安全隐患未及时要求整改的；
（八）发现施工单位转包和违法分包要未上报建设单位和有关部门的；
（九）未采取旁站、巡视、平行检验等形式工作进行监理的；
（十）未对（项目经理、专职安全生产管理人员）特种作业人员持证上岗进行审查的；
（十一）未对《施工组织设计》或专项施工方案进行审查和检查落实的；
（十二）未对施工单位技术资料进行核查的；
（十三）工程保修阶段未对工程质量缺陷进行调查并与施工单位确定责任归属监督修复等的；
（十四）未审查分包单位资格的；
（十五）工程项目未设置具有安全上岗证的监理工程师的；
（十六）未按规定组织审查和跟踪检查危险性较大分部分项工程专项方案的实施情况的。
六、项目总监有下列行为之一的，一次记1分：
（一）现场作业人员未配备安全防护用具上岗作业的；
（二）未督促落实劳务人员持证上岗的；
（三）未落实单位质量安全责任制的；
七、工程所在地住房城乡建设主管部门在检查中发现项目总监有质量安全违法违规行为的，应当责令其改正，并按本规定进行记分；在一次检查中发现项目总监有两个及以上质量安全违法违规行为的，应当分别记分，累加分值。
八、项目总监在一个记分周期内累积记分超过6分的，工程所在地住房城乡建设主管部门应当对其负责的工程项目实施重点监管，增加监督执法抽查频次。
九、项目总监在一个记分周期内累积记分达到12分的，住房城乡建设主管部门应当依法责令该项目总监停止执业1年；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大质量安全事故的，终身不予注册。项目总监在停止执业期间，应当接受住房城乡建设主管部门组织的质量安全教育培训，其所属施工单位应当按规定程序更换符合条件的项目总监。

## 记分标准
宁夏建筑施工项目总监理工程师质量安全违法违规记分标准
序号 | 违规行为 | 记分
1 | 超越执业注册资格范围担任总监 | 12
2 | 执业注册资格过期（未延期注册）仍担任项目总监的 | 12
3 | 未履行质量安全生产管理职责造成质量安全事故 | 12
4 | 未执行法律法规、工程建设强制性标准造成质量安全事故的 | 12
5 | 事故调查中谎报、瞒报质量安全事故的,事故后未开展救援的 | 12
6 | 违反规定跨地区在三个或三个以上的项目中担任项目总监的 | 6
7 | 未按照工程设计图纸、施工技术标准、规范和施工合同进行监理的 | 6
8 | 不审查施工单位的竣工申请的，未组织工程预验收、未参与工程验收的 | 6
9 | 未按规定组织对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行见证取样的 | 6
10 | 未对功能性检测和实体结构检测进行见证的 | 6
11 | 对见证取样工作弄虚作假的 | 6
12 | 发生安全隐患，情况严重的未要求施工单位停工，施工单位未整改，不向建设单位汇报的 | 6
13 | 未对起重机械、模板支架等使用前验收进行监理的 | 6
14 | 未核查施工机械和设施的安全许可验收手续的 | 6
15 | 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工质量安全的工艺、设备、材料的 | 6
16 | 未组织落实住房城乡建设主管部门和工程建设相关单位提出的质量安全隐患整改要求的 | 6
17 | 签署虚假文件的 | 6
18 | 未组织编制监理规划和审批实施细则的 | 6
19 | 合同约定的总监未能（在岗）履职的 | 3
20 | 总监代表应按照《建设工程监理规范》设置,且无总监的授权书的 | 3
21 | 未按规定对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验的 | 3
22 | 未按规定验收隐蔽工程和检验批验收记录及原始记录的 | 3
23 | 未对工程提供服务的实验室进行审查的 | 3
24 | 未定期检查影响工程质量安全的计量设备和检定报告的 | 3
25 | 对存在的质量安全隐患未及时要求整改的 | 3
26 | 发现施工单位转包和违法分包要未上报建设单位和有关部门的 | 3
27 | 未采取旁站、巡视、平行检验等形式工作进行监理的 | 3
28 | 未对（项目经理、专职安全生产管理人员）特种作业人员持证上岗进行审查的 | 3
29 | 未对《施工组织设计》或专项施工方案进行审查和检查落实的 | 3
30 | 未对施工单位技术资料进行核查的 | 3
31 | 工程保修阶段未对工程质量缺陷进行调查并与施工单位确定责任归属监督修复等的 | 3
32 | 未审查分包单位资格的 | 3
33 | 工程项目未设置具有安全上岗证的监理工程师的 | 3
34 | 未按规定组织审查和跟踪检查危险性较大分部分项工程专项方案的实施情况的 | 3
35 | 现场作业人员未配备安全防护用具上岗作业的 | 1
36 | 未督促落实劳务人员持证上岗的 | 1
37 | 未落实单位质量安全责任制的 | 1