宁建（科）发〔2015〕2号

关于全面执行居住建筑65%节能标准的通知

各市、县（区）住房和城乡建设局、规划局、房管局，宁东规划建设土地局，各施工图审查机构，相关设计、开发单位：

根据国务院《民用建筑节能条例》、《宁夏民用建筑节能办法》(自治区政府22号令)及《宁夏回族自治区建筑节能“十二五”专项规划》要求，为深入推进我区建筑节能工作，提升我区居住建筑节能水平，决定在我区全面执行居住建筑65%节能标准。现就有关事项通知如下：

一、自2015年1月1日起，全区各市、县（区）城市规划区内新建、改建、扩建民用居住建筑全面执行《居住建筑节能设计标准》（DB64/521-2013）(以下简称“建筑节能65%标准”)。既有居住建筑节能改造工程参照执行。

二、各施工图审查机构应按照建筑节能65%标准对居住建筑项目进行施工图设计审查。

三、各市、县（区）住房城乡建设行政主管部门要加强规划审批、招标投标、施工图设计审查、施工许可、质量安全、竣工验收及备案等各个环节的监管。凡不符合建筑节能强制性标准的项目，不得出具施工图审查合格报告，不得开工建设，竣工工程不得通过竣工验收备案，不得交付使用。各级建设主管部门，要对建筑节能65%标准的执行情况，组织开展专项检查或重点抽查，对违反建筑节能强制性标准设计、施工的；对不符合65%节能标准出具施工图审查合格意见、竣工验收报告的；无节能图审合格意见或不符合65%节能标准组织招标、办理质量监督手续、核发施工许可证、核准竣工验收的，要严肃追责，依法处理。

四、各级住房城乡建设行政主管部门要组织建筑节能管理人员及建设、设计、施工、监理、监测等单位从业人员进行建筑节能65%标准相关内容培训，确保建筑节能65%标准得到严格落实。

五、自发文之日起，《居住建筑节能设计标准》（DB64/521-2008）、《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）》（宁夏地区实施细则）（DB64/047-1999）停止执行。

自治区住房和城乡建设厅

2015年2月2日

抄送：住房和城乡建设部标准定额司、节能科技司，本厅厅领导、

有关处室、站办，存档（2）

宁夏回族自治区住房和城乡建设厅办公室     2015年2月2日印发