附件1

全区建筑和市政基础设施设备领域标准体系目录

| 一、现行标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准名称(标准号) | 实施日期 | 备注 |
| （一）住宅老旧电梯更新；（二）既有住宅电梯加装 |  |  |  |
| 1 | 《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002） | 2002年6月1日 | 国家标准 |
| 2 | 《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011） | 2012年6月1日 |  |
| 3 | 《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 7588-2020） | 2022年7月1日 |  |
| 4 | 《在用电梯安全评估规范》（GB/T 42615-2023） | 2023年5月23日 |  |
| 5 | 《既有住宅建筑功能改造技术规范》（JGJ/T 390-2016） | 2016年12月1日 | 行业标准 |
| （三）既有建筑节能改造 |  |  |  |
| 6 | 《地源热泵系统工程技术规范》（GB 50366-2005）（2009年版） | 2006年1月1日 | 国家标准 |
| 7 | 《供热系统节能改造技术规范》（GB 50893-2013） | 2014年3月1日 |  |
| 8 | 《供热工程项目规范》（GB 55010-2021） | 2022年1月1日 |  |
| 9 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021） | 2022年4月1日 |  |
| 10 | 《可再生能源建筑应用工程评价标准》（GB/T 50801-2013） | 2013年5月1日 |  |
| 11 | 《城市供热专项规划标准》（GB/T 51074-2015） | 住建部2024年 修订标准 |  |
| 12 | 《民用建筑热工设计规范》（GB/T 50176-2016） | 2017年4月1日 |  |
| 13 | 《外墙内保温板》（JG/T 159-2004） | 住建部2024年 修订标准 | 行业标准 |
| 14 | 《供冷供热用蓄能设备技术条件》（JG/T 299-2010） | 住建部2024年 修订标准 |  |
| 15 | 《外墙外保温用防火分隔条》（JG/T 577-2022） | 2022年5月1日 |  |
| 16 | 《外墙外保温工程技术标准》（JGJ 144-2019） | 2019年11月1日 |  |
| 17 | 《城市照明节能评价标准》（JGJ/T 307-2013） | 2014年2月1日 |  |
| 18 | 《围护结构传热系数现场检测技术规程》（JGJ/T 357-2015） | 2015年10月1日 |  |
| / | 《既有住宅建筑功能改造技术规范》（JGJ/T 390-2016） | 2016年12月1日 |  |
| 19 | 《既有社区绿色化改造技术标准》（JGJ/T 425-2017） | 2018年6月1日 |  |
| 20 | 《照明系统节能率》（JGJ/T 449-2018） | 2018年12月1日 |  |
| 21 | 《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012） | 住建部2024年 修订标准 |  |
| 22 | 《城镇供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28-2014） | 住建部2024年 修订标准 |  |
| 23 | 《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015） | 住建部2024年 修订标准 |  |
| 24 | 《地源热泵系统工程勘察标准》（CJJ/T 291-2019） | 2019年11月1日 |  |
| 25 | 《居住建筑节能设计标准》（DB64/521-2022） | 2022年7月6日 | 地方标准 |
| 26 | 《外墙外保温系统材料质量检验标准》（DB64/T 265-2017） | 2017年8月15日 |  |
| 27 | 《EPS模块节能建筑应用技术标准》（DB64/T 1510-2017） | 2018年2月1日 |  |
| 28 | 《复合保温板结构一体化系统应用技术规程》（DB64/T 1539-2020） | 2020年8月18日 |  |
| 29 | 《绿色建筑设计标准》（DB64/T 1544-2023） | 2023年5月21日 |  |
| 30 | 《既有居住建筑节能改造技术规程》（DBJ64/054-2015） | 2015年10月1日 |  |
| 31 | 《建筑物围护结构传热系数现场检测标准》（热箱法）（DBJ64/056-2015） | 2016年1月1日 |  |
| 32 | 《建筑节能门窗工程技术规程》（DBJ64/T 059-2016） | 2017年3月1日 |  |
| （四）建筑施工机械设备 |  |  |  |
| 33 | 《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》（GB 50256-2014） | 2015年8月1日 | 国家标准 |
| 34 | 《 建筑施工机械与设备混凝土搅拌机》（GB/T 9142-2021） | 2021年10月11日 |  |
| 35 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 196-2010） | 2010年7月1日 | 行业标准 |
| 36 | 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012） | 2012年11月1日 |  |
| 37 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》（JGJ305-2013） | 2013年6月24日 |  |
| 38 | 《施工现场机械设备检查技术规程》（JGJ 160-2016） | 2017年3月1日 |  |
| 39 | 《施工现场机械设备检查技术规范》（JGJ160-2016） | 2016年9月5日 |  |
| 40 | 《建筑起重机械安全评估技术规程》（JGJ/T 189-2009） | 2010年8月1日 |  |
| 41 | 《混凝土预制拼装塔机基础技术规程》（JGJ/ T 197-2010） | 2011年1月1日 |  |
| 42 | 《大型塔式起重机混凝土基础工程技术规程》（JGJ/T 301-2013） | 2014年1月1日 |  |
| 43 | 《液压升降整体脚手架安全技术标准》（JGJ/T 183-2019） | 2020年6月1日 |  |
| 44 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》（JGJ/T 231-2021） | 2017年3月1日 |  |
| （五）液化石油气充装站设备 |  |  |  |
| 45 | 《液化石油气供应工程设计规范》（GB 51142-2015） | 2016年8月1日 | 国家标准 |
| 46 | 《燃气工程项目规范》 （GB 55009-2021） | 2022年1月1日 |  |
| 47 | 《液化石油气钢瓶》(GB 5842-2023) | 2023年12月1日 |  |
| 48 | 《液化石油气瓶阀》（GB7512-2023） | 2023年12月1日 |  |
| 49 | 《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021） | 2021年6月1日 |  |
| （六）城市生命线安全工程 |  |  |  |
| 50 | 《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011） | 2012年5月1日 | 国家标准 |
| 51 | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》 （GB 50982-2014） | 2015年8月1日 |  |
| 52 | 《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》 （GB 51354-2019） | 2019年8月1日 |  |
| 53 | 《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》 （GB/T 51187-2016） | 2017年4月1日 |  |
| 54 | 《城镇综合管廊监控与报警系统工程技术标准》 （GB/T 51274-2017） | 2018年7月1日 |  |
| 55 | 《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》（JGJ/T 437-2018） | 2018年10月1日 | 行业标准 |
| 56 | 《城市运行管理服务平台 管理监督指标及评价标准》（CJ/T 551-2023） | 2023年11月1日 |  |
| 57 | 《城市运行管理服务平台 运行监测指标及评价标准》（CJ/T 552-2023） | 2023年11月1日 |  |
| 58 | 《城镇供水管网漏水探测技术规程》（CJJ 159-2011） | 2011年10月1日 |  |
| 59 | 《城镇燃气管道非开挖修复更新工程技术规程》（CJJ/T 147-2010） | 2011年1月1日 |  |
| 60 | 《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》 （CJJ/T 215-2014） | 2014年9月1日 |  |
| 61 | 《城镇供热直埋热水管道泄漏监测系统技术规程》 （CJJ/T 254-2016） | 2017年2月1日 |  |
| 62 | 《城镇燃气工程智能化技术规范》（CJJ/T 268-2017） | 2017年9月1日 |  |
| 63 | 《城市综合地下管线信息系统技术规范》（CJJ/T 269-2017） | 2017年9月1日 |  |
| 64 | 《城市综合管廊工程技术标准》（DB64/T 1645-2019） | 2019年10月23日 | 地方标准 |
| （七）供水设施设备 |  |  |  |
| 65 | 《二次供水设施卫生规范》（GB 17051-1997） | 1998年12月1日 | 国家标准 |
| 66 | 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069-2002） | 2003年3月1日 |  |
| 67 | 《给水排水工程管道结构设计规范》（GB 50332-2002） | 2003年3月1日 |  |
| 68 | 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008） | 2009年5月1日 |  |
| 69 | 《城市给水工程规划规范》（GB 50282-2016） | 2017年4月1日 |  |
| 70 | 《室外给水设计标准》（GB50013-2018） | 2019年8月1日 |  |
| 71 | 《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019） | 2020年3月1日 |  |
| 72 | 《建筑给水排水与节能通用规范》（GB 55020-2021） | 2022年4月1日 |  |
| 73 | 《城市给水工程项目规范》（GB 55026-2022） | 2022年10月1日 |  |
| 74 | 《城市供水系统反恐怖防范要求》（GA 1809-2023） | 2023年7月1日 |  |
| 75 | 《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ 58-2009） | 2010年8月1日 | 行业标准 |
| 76 | 《二次供水工程技术规程》（CJJ 140-2010） | 2010年10月1日 |  |
| / | 《城镇供水管网漏水探测技术规程》（CJJ 159-2011） | 2011年10月1日 |  |
| 77 | 《高浊度水给水设计规范》（CJJ 40-2011） | 2012年1月1日 |  |
| 78 | 《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》（CJJ 207-2013） | 2014年6月1日 |  |
| 79 | 《埋地塑料给水管道工程技术规程》（CJJ 101-2016） | 2016年11月1日 |  |
| 80 | 《城镇给水管道非开挖修复更新工程技术规程》（CJJ/T 244-2016） | 2016年9月1日 |  |
| / | 《城市综合管廊工程技术标准》（DB64/T 1645-2019） | 2019年10月23日 | 地方标准 |
| 81 | 《民用建筑二次供水技术规程》(DB64/T 1775-2021) | 2021年11月13日 |  |
| / | 《绿色建筑设计标准》（DB64/T 1544-2023) | 2023年5月21日 |  |
| 82 | 《绿色建筑工程验收标准》（DB64/T 1910-2023） | 2023年11月8日 |  |
| （八）污水处理设施设备 |  |  |  |
| 83 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002） | 2003年7月1日 | 国家标准 |
| 84 | 《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB 50335-2016） | 2017年4月1日 |  |
| 85 | 《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB 50334-2017） | 2017年7月1日 |  |
| 86 | 《城镇污水处理厂工程施工规范》（GB 51221-2017） | 2017年7月1日 |  |
| 87 | 《建筑中水设计标准》（GB 50336-2018） | 2018年12月1日 |  |
| 88 | 《室外排水设计标准》（GB 50014-2021） | 2021年10月1日 |  |
| 89 | 《城乡排水工程项目规范》（GB 55027-2022） | 2022年10月1日 |  |
| 90 | 《模块化户内中水集成系统技术规程》（JGJ/T 409-2017） | 2017年11月1日 | 行业标准 |
| 91 | 《城镇污水处理厂污泥处理技术规程》（CJJ 131-2009） | 2009年12月1日 |  |
| 92 | 《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ 181-2012） | 2012年12月1日 |  |
| 93 | 《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ 68-2016） | 2017年3月1日 |  |
| 94 | 《城镇污水再生利用设施运行、维护及安全技术规程》（CJJ 252-2016） | 2017年5月1日 |  |
| 95 | 《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》（CJJ/T 210-2014） | 2014年6月1日 |  |
| 96 | 《城镇供水与污水处理化验室技术规范》（CJJ/T 182-2014） | 2015年4月1日 |  |
| 97 | 《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T 243-2016） | 2016年9月1日 |  |
| / | 《城市综合管廊工程技术标准》（DB64/T 1645-2019） | 2019年10月23日 | 地方标准 |
| / | 《绿色建筑设计标准》（DB64/T 1544-2023) | 2023年5月21日 |  |
| 98 | 《绿色建筑工程验收标准》（DB64/T 1910-2023） | 2023年11月8日 |  |
| （九）供热设施设备 |  |  |  |
| 99 | 《锅炉房设计标准》（GB 50041-2020） | 2020年7月1日 | 国家标准 |
| 100 | 《城镇供热系统评价标准》（GB/T 50627-2010） | 2011年10月1日 |  |
| 101 | 《燃气系统运行安全评价标准》（GB/T 50811-2012） | 2012年12月1日 |  |
| / | 《供热系统节能改造技术规范》（GB/T 50893-2013） | 2014年3月1日 |  |
| 102 | 《城市供热专项规划规范》（GB/T51074-2015） | 2015年9月1日 |  |
| 103 | 《供热计量技术规程》（JGJ 173-2009） | 2009年7月1日 | 行业标准 |
| 104 | 《城镇供热系统运行维护技术规程》（CJJ 88-2014） | 2014年10月1日 |  |
| 105 | 《城镇供热系统节能技术规范》（CJJ/T 185-2012） | 2013年3月1日 |  |
| 106 | 《城镇供热直埋热水管道技术规程》（CJJ/T 81-2013） | 2014年2月1日 |  |
| 107 | 《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》（CJJ/T 104-2014） | 2014年10月1日 |  |
| 108 | 《城镇供热监测与调控系统技术规程》（CJJ/T 241-2016） | 2017年5月1日 |  |
| / | 《既有居住建筑节能改造技术规程》（DB64/054-2015） | 2015年10月1日 | 地方标准 |
| / | 《居住建筑节能设计标准》（DB64/521-2022） | 2022年7月6日 |  |
| 109 | 《预制直埋复合塑料保温供热管道应用技术规程》（DB64/T 1056-2023) | 2023年11月8日 |  |
| （十）环卫设施设备 |  |  |  |
| 110 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014） | 2014年7月1日 | 国家标准 |
| 111 | 《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB 55012-2021） | 2022年1月1日 |  |
| 112 | 《市容环卫工程项目规范》 （GB 55013-2021） | 2022年1月1日 |  |
| 113 | 《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T 50337-2018） | 2019年4月1日 |  |
| 114 | 《环境卫生设施设置标准》（CJJ 27-2012） | 2012年12月24日 | 行业标准 |
| 115 | 《生活垃圾收集站技术规程》（CJJ 179-2012） | 2012年11月1日 |  |
| 116 | 《城镇环境卫生设施除臭技术标准》（CJJ 274-2018） | 2018年12月18日 |  |
| 117 | 《生活垃圾转运站技术规范》 （CJJ/T 47-2016） | 2016年12月1日 |  |
| 118 | 《生活垃圾转运站运行维护技术标准》 （CJJ/T 109-2023） | 2024年1月1日 |  |
| 119 | 《城市生活垃圾分类及评价标准》（DB64/T 1766-2021） | 2021年6月10日 | 地方标准 |
| 二、拟制定修订标准 |  |  |  |
| （一）住宅老旧电梯更新；（二）既有住宅电梯加装 |  |  |  |
| 1 | 《既有住宅加装电梯技术规程》 | 拟制定地方标准 |  |
| （三）既有建筑节能改造 |  |  |  |
| 2 | 《公共建筑节能改造应用技术规程》 | 拟制定地方标准 |  |
| 3 | 《中深层地岩热供热系统工程技术规程》 |  |  |
| 4 | 《水源热泵系统工程技术规程》 |  |  |
| 5 | 《空气源热泵系统工程技术规程》 |  |  |
| 6 | 《城市低碳照明工程技术标准》 |  |  |
| 7 | 《既有居住建筑节能改造技术规程》（DBJ64/054-2015） | 拟修订地方标准 |  |
| 8 | 《绿色建筑设计标准》（DB64/T 1544-2023） |  |  |
| 9 | 《居住建筑节能设计标准》（DB64/521-2022） |  |  |
| 10 | 《外墙复合轻质保温板应用技术规程》(DB64/T 498-2007) |  |  |
| （四）建筑施工机械设备 |  |  |  |
| （五）液化石油气充装站设备 |  |  |  |
| （六）城市生命线安全工程 |  |  |  |
| 11 | 《城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准》 | 拟制定地方标准 |  |
| 12 | 《井盖物联网技术规范》 |  |  |
| （七）供水设施设备 |  |  |  |
| （八）污水处理设施设备 |  |  |  |
| （九）供热设施设备 |  |  |  |
| 13 | 《城镇供热系统节能改造技术规范》 | 拟制定地方标准 |  |
| 14 | 《燃气锅炉降氮与排烟余热回收改造技术规程》 |  |  |
| （十）环卫设施设备 |  |  |  |
| 15 | 《老旧小区基础设施及环境综合改造技术标准》 | 拟制定地方标准 |  |
| 备注：全区建筑和市政基础设施设备更新遵循的标准不局限于以上主要标准，且根据国家、自治区政策规定和工作需要进行动态更新 |  |  |  |