附件2

全区建筑和市政基础设施设备更新指导目录

| 序号 | 设备 类型 | 设备名称 | 更新条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、居住环境改善工程 |  |  |  |  |
| （一）老旧住宅电梯更新 |  |  |  |  |
| 1 | 电梯 更新 | 整套电梯 | 对住宅老旧电梯进行摸排，对登记运行时间长、配置水平低、故障率高、安全隐患突出、群众更新意愿强烈的电梯进行更新、改造或大修，并以住宅小区为单元汇总。 |  |
| 2 | 电梯改造大修 | 主要包括主机、电气设备、钢丝绳、门机、厅门轿门等 |  |  |
| （二）既有住宅（含公租房）加装电梯 |  |  |  |  |
| 3 | 加装 电梯 | 整套电梯（含地基基础、楼体连接及外围护结构） | 对4层及以上未安装电梯的住宅从建筑结构安全、空间条件和居民意愿等方面开展加装电梯可行性评估，收集电梯加装需求，并以住宅小区为单元汇总。 |  |
| （三）建筑节能改造 |  |  |  |  |
| 4 | 建筑节能改造 | 居住建筑面积（多层） | 按相关建筑执行建筑节能标准（50%以下、50%、65%、75%等）情况分别进行统计，并以住宅小区或单体公共建筑为单元进行汇总。 |  |
| 5 |  | 居住建筑面积（小高层） |  |  |
| 6 |  | 居住建筑面积（高层） |  |  |
| 7 |  | 公共建筑面积 |  |  |
| 8 |  | 散热器 |  |  |
| 9 |  | 多联式空调热泵机组 |  |  |
| 10 |  | 单元式空气调节机 |  |  |
| 11 |  | 低环境温度空气源热泵（冷水）机组 |  |  |
| 12 |  | 热泵热水机（器） |  |  |
| 13 |  | 冷水机组 |  |  |
| 14 |  | 建筑公共区域照明设备 |  |  |
| 二、本质安全提升工程 |  |  |  |  |
| (四)建筑施工设备更新 |  |  |  |  |
| 15 | 起重 机械 | 塔式起重机 | 对使用超过10年以上、高污染、耗能高、老化磨损严重、技术落后的设备进行淘汰和更新。 |  |
| 16 |  | 施工升降机 |  |  |
| 17 |  | 施工吊篮 |  |  |
| 18 |  | 物料提升机 |  |  |
| 19 | 施工 机械 | 挖掘机 |  |  |
| 20 |  | 装载机 |  |  |
| 21 |  | 汽车吊 |  |  |
| 22 |  | 压路机 |  |  |
| 23 |  | 推土机 |  |  |
| 24 |  | 混凝土搅拌机 |  |  |
| （五）液化石油气充装站标准化更新建设 |  |  |  |  |
| 25 | 充装 设备 | 储罐（含储罐温度、压力、液位远传系统） | 对检验不合格、超出使用寿命、主要部件严重受损、老化腐蚀严重、存在安全隐患且无维修价值的设备进行更新。 |  |
| 26 |  | 装卸臂 |  |  |
| 27 |  | 压缩机 |  |  |
| 28 |  | LPG泵 |  |  |
| 29 |  | 抽真空设备 |  |  |
| 30 |  | 钢瓶 |  |  |
| 31 | 安全 设备 | 消防泵及管道阀门 |  |  |
| 32 |  | 消防及自控设备 |  |  |
| 33 |  | 可燃气体报警器 |  |  |
| 34 |  | 安防系统 |  |  |
| 35 |  | 站内监控(套) |  |  |
| 36 | 物联感知设备 | 智能充装秤 | 配备符合“全区瓶装液化石油气全链条安全监管信息系统”对接要求的物联感知设备。 |  |
| 37 |  | 防爆手持扫码终端 |  |  |
| 38 |  | 钢瓶运输、配送车辆定位器 |  |  |
| 39 |  | 配送人员作业记录仪 |  |  |
| （六）城市生命线工程 |  |  |  |  |
| 40 | 信息管理系统 | 城市生命线安全风险监测预警系统 |  |  |
| 41 | 燃气运行监测 设备 | 可燃气体智能监测仪 | 根据风险评估结果进行填报 |  |
| 42 |  | 窨井盖异动监测设备 |  |  |
| 43 | 桥梁通用监测 设备 | 监测设备（包括静力水准仪、应变计、加速度计、倾角计、裂缝计、拉线位移计、温度计等） | 根据风险评估结果进行填报 |  |
| 44 |  | 传输设备（包括传感器接入模块、综合接入网关、桥梁前端监测数据综合处理机、工业交换机、路由器等） |  |  |
| 45 |  | 交通抓拍摄像机 |  |  |
| 46 |  | NVR硬盘录像机 |  |  |
| 47 | 大型桥梁需要增加的专用 监测 设备 | 磁通量索力计 |  |  |
| 48 |  | 16通道磁通量索力计采集仪 |  |  |
| 49 |  | 非接触式挠度计 |  |  |
| 50 |  | 反射靶标（含保护罩） |  |  |
| 51 |  | NSS |  |  |
| 52 |  | GNSS数据分析服务器 |  |  |
| 说明：供水、排水、供热城市生命线运行监测设备在相应行业数据中一并收集。 |  |  |  |  |
| 三、节能环保升级工程 |  |  |  |  |
| （七）供水设施设备 |  |  |  |  |
| 53 | 自来水厂内 设施 设备 | 水泵 | 对影响水质达标、老旧破损、国家明令淘汰、能耗高、运行效率低的设备进行更新。 |  |
| 54 |  | 电气设备 |  |  |
| 55 |  | 加药设备 |  |  |
| 56 |  | 检测及自控设备 |  |  |
| 57 |  | 闸阀 |  |  |
| 58 |  | 各类专用机械设备 |  |  |
| 59 |  | 膜处理设备（包含超滤、纳滤、反渗透） |  |  |
| 60 |  | 格栅机 |  |  |
| 61 |  | 除铁除锰设备 |  |  |
| 62 |  | 除氟设备 |  |  |
| 63 |  | 滤池，包含砂滤器等 |  |  |
| 64 |  | 管式静态混合器 |  |  |
| 65 |  | 沉淀池 |  |  |
| 66 | 居民小区二次供水（加压调储）设施 设备 | 成套设备 | 对影响水质达标、老旧破损、国家明令淘汰、能耗高、运行效率低的设备进行更新。 |  |
| 67 |  | 水箱 |  |  |
| 68 |  | 水泵及附属设施设备 |  |  |
| 69 |  | 自控设备（包含通讯） |  |  |
| 70 |  | 安全防范设备 |  |  |
| 71 |  | 气压罐 |  |  |
| 72 |  | 自动隔离阀或节流装置 |  |  |
| 73 |  | 变频控制柜 |  |  |
| 74 |  | 消毒设备（紫外线消毒器、水箱自洁器） |  |  |
| 75 |  | 水质在线监测设备（浊度、余氯、PH值） |  |  |
| 76 |  | 排污泵 |  |  |
| 77 |  | 远程监控（监测）操作系统 |  |  |
| 78 | 供水监测设备（城市生命线安全工程供水专项） | 电导率测定仪 | 根据风险评估结果填报 |  |
| 79 |  | 浊度仪 |  |  |
| 80 |  | 余氯总氯测定仪 |  |  |
| 81 |  | ph计 |  |  |
| 82 |  | COD快速测定仪 |  |  |
| 83 |  | 电能表 |  |  |
| 84 |  | 市政管网超声波流量计 |  |  |
| 85 |  | 电池供电管段式流量计 |  |  |
| 86 |  | 高频压力计 |  |  |
| 87 |  | 漏失在线监测设备 |  |  |
| 88 |  | 智慧消火栓监测设备 |  |  |
| 89 |  | 净水水质在线监测设备 |  |  |
| 90 |  | 太阳能供电系统 |  |  |
| 91 |  | 前端监测物联网网关 |  |  |
| 92 |  | 窨井盖异动监测设备 |  |  |
| 93 |  | 窨井液位监测设备 |  |  |
| （八）污水处理设施设备 |  |  |  |  |
| 94 | 污水处理厂设施设备 | 水泵 | 更新改造存在不满足标准规定、国家命令淘汰、节能降碳不达标等问题的设备。 |  |
| 95 |  | 鼓风机（包括罗茨鼓风机、螺杆鼓风机、空气悬浮鼓风机及磁悬浮鼓风机） |  |  |
| 96 |  | 污泥处理设备（包括压滤机、叠螺机、离心机、污泥脱水机、污泥螺杆泵、螺旋输送机等） |  |  |
| 97 |  | 加药设备 |  |  |
| 98 |  | 监测及自控设备 |  |  |
| 99 |  | 除臭设备 |  |  |
| 100 |  | 闸阀（包括启闭机、止回阀、蝶阀） |  |  |
| 101 |  | 格栅 |  |  |
| 102 |  | 过滤器、微滤机 |  |  |
| 103 |  | 压滤机 |  |  |
| 104 |  | 气浮机 |  |  |
| 105 |  | 水解酸化 |  |  |
| 106 |  | 曝气器 |  |  |
| 107 |  | 刮吸泥机，包括初沉池、二沉池刮吸泥机 |  |  |
| 108 |  | 油水分离器 |  |  |
| 109 |  | 滤池，包含砂滤器等 |  |  |
| 110 |  | 滗水器 |  |  |
| 111 |  | 计量设备(包括流量计、计量渠等) |  |  |
| 112 |  | 潜水搅拌机 |  |  |
| 113 |  | 通用设备（包括电动葫芦、烘箱、阀门、闸门启闭机和止回阀、提升机、车床、刨床、铣床、起重机、运输车等 |  |  |
| 114 |  | 深度处理（包括MBR膜生物反应器、超滤、反渗透膜、臭氧氧化器等） |  |  |
| 115 | 排水监测设备（城市生命线安全工程排水专项） | 管网液位计 | 根据风险评估结果填报 |  |
| 116 |  | 管网流量计 |  |  |
| 117 |  | 雨量计 |  |  |
| 118 |  | 易涝点液位计 |  |  |
| 119 |  | 易涝点视频 |  |  |
| 120 |  | 河道水位计 |  |  |
| 121 |  | 管网水质设备 |  |  |
| 122 |  | 泵站接入主机 |  |  |
| 123 |  | 窨井盖异动监测设备 |  |  |
| 124 |  | 窨井液位监测设备 |  |  |
| （九）供热设施设备 |  |  |  |  |
| 125 | 供热 设施 设备 | 燃煤锅炉（重点为35蒸吨及以下） | 对超过使用寿命、能效等级不达标的设备进行更新。 |  |
| 126 |  | 换热器 |  |  |
| 127 |  | 水泵电机 |  |  |
| 128 |  | 水处理装置 |  |  |
| 129 |  | 仪器仪表 |  |  |
| 130 |  | 配电系统 |  |  |
| 131 |  | 热计量表（用户端） |  |  |
| 132 | 供热监测设备（城市生命线安全工程供热专项） | 流量计（外夹式超声波） | 根据风险评估结果填报 |  |
| 133 |  | 压力计 |  |  |
| 134 |  | 温度计 |  |  |
| 135 |  | 土壤温度计 |  |  |
| 136 |  | 物联网网关 |  |  |
| 137 |  | 太阳能供电系统 |  |  |
| 138 |  | 窨井盖异动监测设备 |  |  |
| 139 |  | 窨井液位监测设备 |  |  |
| （十）环卫设施设备 |  |  |  |  |
| 140 | 环卫 设备 | 清扫保洁车辆（含城市道路及广场公园清扫、清洗、清雪、除冰等车辆） | 对高耗能、技术落后、故障频繁、存在安全隐患的设备进行更新。 |  |
| 141 |  | 垃圾收集运输车辆 |  |  |
| 142 |  | 公共厕所 |  |  |
| 143 | 垃圾 处理 设备 | 垃圾中转压缩设备 |  |  |
| 144 |  | 垃圾焚烧发电成套设备 |  |  |
| 145 |  | 填埋场渗滤液等处理设备 |  |  |
| 146 |  | 餐厨垃圾厂处理设备 |  |  |
| 147 |  | 建筑垃圾资源化利用（分选、破碎、再生产品生产）设备 |  |  |
| 148 |  | 可回收物分拣（分选、压缩、打包）设备 |  |  |
| 备注：全区建筑和市政基础设施设备更新设备清单根据国家和自治区政策规定，并结合地方实际进行动态调整完善。 |  |  |  |  |